|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تعرفه مصوب**  لیست تجهیزات آزمایشگاه عوامل فیزیکی | | **امکان پذیرش نمونه** | | **مدل** | **نام دستگاه** | **ردیف** |
| **ندارد** | **دارد** | **ندارد** | **دارد** |
|  | -- | -- |  | CEL- 450 | صداسنج آنالیزور‌دار | 1 |
|  | -- | -- |  | TES1351 | صدا‌سنج | 2 |
|  | -- | -- |  | CEL-360 | دوزیمترصدا | 3 |
|  | -- | -- |  | CEL-320 | دوزیمتر صدا | 4 |
|  | -- | -- |  | SV102+ | دوزیمتر صدا | 5 |
|  | -- | -- |  | EC1 | لوکس‌متر | 6 |
|  | -- | -- |  | TES1332 | لوکس‌متردیجیتال | 7 |
|  | -- | -- |  | S4 | فوتومتر/ رادیومتر | 8 |
|  | -- | -- |  | TMST2 | ارتعاش سنج | 9 |
|  | -- | -- |  | Castel GA2005 | ارتعاش سنج | 10 |
|  | -- | -- |  | EC1 | UV سنج | 11 |
|  | -- | -- |  | HI-3550 | سنجش میدان مغناطیسی | 12 |
|  | -- | -- |  | SE 28049 | اینسپکتور | 13 |
|  | -- | -- |  | MEVOX | ادیومتر | 14 |
|  | -- | -- |  | CEL CASELLA | WBGT | 15 |
|  | -- | -- |  | TES1369B | WBGT | 16 |
|  | -- | -- |  | AMI 301 | ست سنجش مشخصات سایکرومتری هوا | 17 |
|  | -- | -- |  | LTD CASELLA | رطوبت سنج چرخان | 18 |
|  | -- | -- |  | --- | انواع دماسنج‌ | 19 |
|  | -- | -- |  | 78SGARMIN | GPS MAPR | 20 |